## 大学城校区
重庆城市管理职业学院（大学城校区）冬季学校消防安全检查安排及检查要点
序号 | 检查区域 | 检查时间 | 具体位置 | 主管二级单位 | 检查要点
1 | 食堂 | 10月27日下午 | 食堂A、B、C区、第二食堂；重宾楼1楼教工餐厅 | 基建后勤处 | 1.厨房灶台自动灭火装置是否正常； 2.厨房烟道是否清洗干净； 3.是否使用液体醇基燃料； 4.是否使用液化石油气罐； 5.后厨辖区内消火栓、水带、灭火器、指示牌、应急灯是否正常； 6.食堂楼道是否存在堵塞占道或有在楼道抽烟的现象；
2 | 员工公寓 | 10月27日下午 | 新实训楼四楼、五楼 | 基建后勤处 | 1.是否存在使用大功率电器的情况； 2.是否存在疏散楼道被障碍物堵塞情况； 3.是否存在电动车充电情况； 4.是否存在易燃易爆物品； 5.是否存在使用明火情况； 6.是否存在乱拉电线或网线情况；
3 | 学生公寓 | 10月28日上午 | 各学生公寓 | 学生处、各二级学院 | 1.是否存在使用大功率电器的情况； 2.是否存在疏散楼道被障碍物堵塞情况； 3.是否存在电动车充电情况； 4.是否存在易燃易爆物品； 5.是否存在使用明火情况； 6.是否存在乱拉电线或网线情况；
4 | 危化品储存室 | 10月28日下午 | 小礼堂1楼 致用楼A栋4楼 | 智能工程学院 智慧康养学院 | 1.规章制度是否上墙； 2.现场是否配置灭火器材； 3.是否存放在专用存储柜中； 4.是否有抽排装置； 5.是否有专人管理； 6.购置、使用、处置账目是否齐全；
5 | 杂物间 （强电井及弱电井） | 10月28日下午 | 重点看致用楼 | 基建后勤处 | 1.是否堆放杂物或易燃品； 2.穿楼电线、电缆、网线是否通过桥架密封； 3.穿楼电线、电缆、网线是否在穿楼点进行了防火封堵； 4.是否存在电气设备报故障；
6 | 配电房 | 10月28日下午 | 实验楼和小礼堂之间 致用楼车库 | 基建后勤处 | 1.室内消防设施是否正常； 2.是否配置灭火器材；
7 | 电动自行车、摩托车 充电场所 | 10月28日下午 | 行政楼对面 | 安全管理处 | 1.充电设施是否能正常使用 2.现场是否配置了灭火救援设备
8 | 托管经营单位隐患 | 10月29日上午 | 商业街门店 | 基建后勤处 | 1.各门店是否配置了灭火器材且处于有效期内； 2.各门店电气线路是否存在违规使用或改造情况； 3.各门店是否有违规对方纸板或易燃物品的情况； 4.各门店是否在空调外机框内堆放杂物;
9 | 消防通道 “畅通生命通道” | 10月29日上午 | 全校（主干道及支路暂未发现堵塞；建议重点看学生公寓和食堂的楼道） | 各二级单位 | 1.是否存在堵塞通道的物品 2.是否存在集中抽烟的现象
10 | 电器线路 | 长期 | 全校（具体看基建后勤处相关检测材料） | 基建后勤处 | 是否对电气线路、装置、设备和电器进行过电器火灾预防检测
11 | 动火作业 | 长期 | 校内施工场地 | 安全管理处 基建后勤处 | 1.动火作业开工前是否通过动火作业小程序履行了报备流程； 2.施工现场是否进行了防火隔离且配置了灭火器材； 3.施工完毕后是否清理了现场；

## 荣昌校区
重庆城市管理职业学院（荣昌校区）冬季学校消防安全检查安排及检查要点
序号 | 检查区域 | 检查时间 | 具体位置 | 主管二级单位 | 检查要点
1 | 食堂 | 10月27日下午 | 海棠餐厅一楼、二楼 | 后勤和安全工作事务部 | 1.厨房灶台自动灭火装置是否正常； 2.厨房烟道是否清洗干净； 3.是否使用液体醇基燃料； 4.是否使用液化石油气罐； 5.后厨辖区内消火栓、水带、灭火器、指示牌、应急灯是否正常； 6.食堂楼道是否存在堵塞占道或有在楼道抽烟的现象；
2 | 教师及员工公寓 | 10月27日下午 | 和谐园 | 后勤和安全工作事务部 中交物业 | 1.是否存在使用大功率电器的情况； 2.是否存在疏散楼道被障碍物堵塞情况； 3.是否存在电动车充电情况； 4.是否存在易燃易爆物品； 5.是否存在使用明火情况； 6.是否存在乱拉电线或网线情况； 【提请住宿人员自查】
3 | 学生公寓 | 10月28日上午 | 各学生公寓 | 学生工作事务部、各二级学院 | 1.是否存在使用大功率电器的情况； 2.是否存在疏散楼道被障碍物堵塞情况； 3.是否存在电动车充电情况； 4.是否存在易燃易爆物品； 5.是否存在使用明火情况； 6.是否存在乱拉电线或网线情况；
4 | 危化品储存室 | 10月28日下午 | 具体位置不详 | 教学工作事务部 各二级学院 | 1.规章制度是否上墙； 2.现场是否配置灭火器材； 3.是否存放在专用存储柜中； 4.是否有抽排装置； 5.是否有专人管理； 6.购置、使用、处置账目是否齐全； 【如果有的话按上述要点检查】
5 | 杂物间 （强电井及弱电井） | 10月28日下午 | 校区各楼栋 | 后勤和安全工作事务部 | 1.是否堆放杂物或易燃品； 2.穿楼电线、电缆、网线是否通过桥架密封； 3.穿楼电线、电缆、网线是否在穿楼点进行了防火封堵； 4.是否存在电气设备报故障；
6 | 配电房 | 10月28日下午 | 具体位置不详 | 后勤和安全工作事务部 | 1.室内消防设施是否正常； 2.是否配置灭火器材；
7 | 电动自行车、摩托车 充电场所 | 10月28日下午 | 行政楼车库出口处 | 后勤和安全工作事务部 | 1.充电设施是否能正常使用 2.现场是否配置了灭火救援设备
8 | 托管经营单位隐患 | 10月29日上午 | 各楼栋下商业门店 | 后勤和安全工作事务部 | 1.各门店是否配置了灭火器材且处于有效期内； 2.各门店电气线路是否存在违规使用或改造情况； 3.各门店是否有违规对方纸板或易燃物品的情况； 4.各门店是否在空调外机框内堆放杂物;
9 | 消防通道 “畅通生命通道” | 10月29日上午 | 全校（主干道及支路暂未发现堵塞；建议重点看学生公寓、教学楼和食堂的楼道） | 各二级单位 | 1.是否存在堵塞通道的物品 2.是否存在集中抽烟的现象
10 | 电器线路 | 长期 | 全校（具体看后勤和安全工作事务部相关检测材料） | 后勤和安全工作事务部 | 是否对电气线路、装置、设备和电器进行过电器火灾预防检测
11 | 动火作业 | 长期 | 校内施工场地 | 后勤和安全工作事务部 中交物业 | 1.动火作业开工前是否通过动火作业小程序履行了报备流程； 2.施工现场是否进行了防火隔离且配置了灭火器材； 3.施工完毕后是否清理了现场；