工程造价咨询项目工作联系函 函件编号001

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 重庆城市管理职业学院综合楼食堂燃气项目 | | | 咨询阶段 | | 预算审核 |
| 主送单位 | 重庆城市管理职业学院 | | | 接收人 | | 罗老师 |
| 抄送单位 | 重庆燃气设计研究院有限责任公司 | | | 接收人 | |  |
| 联系事项 | 关于重庆城市管理职业学院综合楼食堂燃气项目预算审核有关问题 | | | | | |
| 重庆城市管理职业学院：  我公司于2021年12月3日接受贵单位委托，对综合楼食堂燃气项目进行预算审核，发现本工程存在以下问题。具体如下：   1. 请明确丝接电磁阀是否需要安装。     回复：不需要。   1. 埋地管道开挖的大样图中注明的“恢复路面(同原路面材料及厚度)，恢复路基(同原路基材料及厚度)”无法确定其具体材质及厚度。     回复：综合按照混凝土面层考虑；   1. 请明确h2的深度。   回复：人行道部位按照管顶为地面以下600mm，车行道部位按照管顶为地面以下900mm；     1. 请明确本项目的土石比。   回复：清单描述中按照综合考虑；   1. 请明确管沟开挖方式。   回复：机械配合人工开挖；   1. 本项目是否需要余方弃置，若需要请明确余方弃置距离及渣场费。   回复：场地内消化，运距1km以内； | | | | | | |
| 联系单位 | | 重庆驰久卓越工程管理有限公司 | 联系部门 | | 造价部 | |
| 联 系 人 | | 李杰 | 联系时间 | | 2021年12月3日 | |
| 联系方式一 | | 18183093659 | 联系方式二 | | QQ：1196578056 | |
| 备 注 | |  | | | | |